

**ПАСПОРТ**

**ДОСТУПНОСТИ**

государственного казённого общеобразовательного учреждения Свердловской области «Красноуфимская школа – интернат реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»

**Д. Озёрки**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта отдельно стоящее здание

1.2. Адрес объектаСвердловская область, Красноуфимский район, д. Озерки, ул. Новая, 1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание \_\_\_2\_\_\_\_ этажа, 1235,10 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка да 11854кв.м

1.4. Год постройки здания 1990, последнего капитального ремонта 2014

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего2016, капитального 2016 - 2017*

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): государственного казённого общеобразовательного учреждения Свердловской области «Красноуфимская школа – интернат реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» .

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 623324Свердловская область, Красноуфимский район, д. Озерки, ул. Новая, 1, 3

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.

1.9. Форма собственности: казенное учреждение.

1.10. Территориальная принадлежность: государственная

1.11. Вышестоящая организация (*наименовани*е): Министерство общего и профессионального образования Свердловской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации:620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33

**2. Характеристика деятельности организации на объекте *(****по обслуживанию населения)*

2.1 Сфера деятельности: *образование*

2.2 Виды оказываемых услуг: 1. Основные общеобразовательные программы: реализация адаптированных основных общеобразовательных программ – образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования 2. Дополнительные образовательные программы: дополнительные общеобразовательные программы для детей, в том числе адаптированные

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *с умственной отсталостью и для детей, имеющих сложные дефекты*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость: 108; 130

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (**школьный автотранспорт -2 единицы)

1. «В. Баяк–Куянково-Красноуфимск-Калиновка-Криулино»
2. «с.Криулино – М. Ключики – Натальинск – Озерки»
3. «с.Натальинск- д.М. Ключики»
4. «д.Озёрки-с. Юва-д. Савиново»
5. «д.Ключики-с. Н. Иргинск-с.Новое село- д. Турыш)
6. «с. Сарсы-с.Тавра-с.Бугалыш»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 30 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути:*да*

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером:нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п/п | **Категория инвалидов**  (вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта**  (формы обслуживания)\* |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** |  |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | **«ДУ»** |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | **«ДУ»** |
| 4 | с нарушениями зрения | **«ДУ»** |
| 5 | с нарушениями слуха | **«ДУ»** |
| 6 | с нарушениями умственного развития | **«А»** |

\* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п \п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\*** | | | | | |
|  |  | К | О | С | Г | У | Для  всех  категорий  МГН |
|  |  | Для  передвига-ющихся  на  креслах-  колясках | с другими  наруше-  ниями  опорно-  двигат.  аппарата | с  наруше-  ниями  зрения | с  наруше-ниями  слуха | с  умствен-  ными  наруше-ниями |  |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДП | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДП | ДУ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДП | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДП | ДУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДП | ДУ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДП | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДП | ДУ |

**\*\*** Указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:**

Территория, прилегающая к зданию, доступно для всех категорий МГН условно. Пути движения к объекту доступны условно. Вход в здание, пути передвижения, санитарные помещения, зона оказания услуг доступны условно, для инвалидов-колясочников доступ ко второму этажу не обеспечен. Средства информации на объекте не соответствуют требованиям для категории лиц с нарушением зрения ислуха.

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п \п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** | | | |
|  |  | Не  нуждается  (обеспечен) | Ремонт  (текущий,  Капитальный) | Индиви-дуальное  решение  с ТСР | Техничес-кие  решения  невозмож-  ны.  Организа-  ция  альтернатив-ной  формы  обслужива-ния |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Х |  |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание |  | Х |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) |  | Х |  | Х  2-ой  этаж |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) |  | Х |  | Х  2-ой  этаж |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения |  | Х |  |  |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) |  | Х | Х | Х  2-ой  этаж |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) |  | Х | Х |  |
| 8 | **Все зоны и участки** |  | Х | Х | Х  2-ой  этаж |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_2016-2018 при наличии финансирования, в рамках исполнения Программы развития ГКОУ СО «Красноуфимская школы-интерната», утверждённая приказом по ОУ № 93-ОД.от 30.08.2013 г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта :создание доступной, без барьерной среды для всех категорий МГН.

4.4. Для принятия решения требуется Согласование Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, Министерства по управлению государственного имущества Свердловской области

4.4. Информация размещена на сайте образовательного учреждения [**kriulino**-korschool.org.ru](http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1000.X_yEbYskwhACWEFg81oGUR7WhrW2kG9kNMxrluk_e_jAbe8stZhRct4alps0xdwMc8TPp8x7VsWby4TPr9I9F6LGLDn2YPFfO_sYKD_hyJ4FskFeo5JvIUDcTlUjLahx.0ad6d4ea0b6580ee364a610c4e54b13a588ce74d&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQDiVIWGNU7dhoxisU75OKnw&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaFNDZlZvTjBYS2E2aTFuZU02WHNWMHhoQmNZLUJ3TjJTdFlyaC1RdTJHb1RKeWpHUHltR01MVDVfcktRal9RQ0dRaXMzRENLcjdVWHZlbExkTnVSaURiMDBIcnNlbEIwdw&b64e=2&sign=fa50f2c68c8aeedb71759f1b70425861&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxPU1Cv2KMo8ByyZpDHCCb5_IHAkjXPnCb3wvl3kI_FWkTKFT7k4T1WyqoCnNY3QVJJidp3X1-lq2A6iPfOp68K5ylbLN7BC51BQZINwcfXbz0MOZAEa_1AHnrOelES5OBPxHfJ_5ZT-o48Q3zb75lxmdAMn7X_69PW2syqUplT0EFb2sv_jln7AUkLVXWQUx7Y-yoLcP9hnqQdHCiPER4iP56OQpFcdS2L1JdWnE0BPao4IRJA71LVmrlfl2_wo4MXwNDI8CXVvnaVi9QF4G4VJPW__nyo8TT0G-yjWyNh-SfUtyz0YmQlKPglTb9JAccJne9TBvIBBLyk7-VX9zkTdj_x2shM-0mYyO8IJS393MMCFa35jF6QYGVHb94n_HYAT3G15_KHWbCP4cESBbRiJDxpMJ-5Dng7Y4yEcKgaPoV2t6ncn3lgt98w1bgVqIIvEWsRind7z5_mxX_kQ8LLE&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCCIlkcOrsGUM0Zs-cpO7nGmQbifPQi5-CQoQnrZ44_oeg6QpDgQL12teGemllyCHdib0jXErAVXN2fmz5e-BHK3xP-a9fBXxHwTU3ylr4JevetfdOPImYifEFCIWTVe5oquPj9x_7IcbRiEDy68PYr3ecyozmh_i5LDmw3Uj_hbgGcfzjNkXOK5jykLKxiGxfSuLeGWIW-z2EsTUz8OJ2GORicazJttFO1J4vWwYVOYA-eJx0O3jAPM4m0Ksmof4rHD3HRGpkyJxfNQmYvYH_4dMoy-VBjOTk&l10n=ru&cts=1458554190221)

